Информация ООО «Промэнергосеть»,

за 2-й квартал 2019 г.

- Свободная мощность трансформаторов напряжением 35 кВ и выше для возможного технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ООО «Промэнергосеть» по центрам питания:

ГПП 110/10 «Графит», г. Вязьма - свободная мощность 50 МВА.

ГПП 110/10/6 «Промышленная» - свободная мощность 100 МВА.

- Свободная мощность трансформаторов напряжением ниже 35 кВ  для возможного технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ООО «Промэнергосеть» по центрам питания:

ЗТП 10/0,4 кВ 420 П, г. Ельня - свободная мощность отсутствует.

- Аварийных  отключений вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в границах территориальных зон деятельности ООО «Промэнергосеть» в 2-м квартале  2019 года не было.

- Данные ООО «Промэнергосеть» об усредненной резервируемой          максимальной мощности по потребителям с максимальной (разрешенной) мощностью 670 кВт и более  за 2-й квартал 2019 года: 0.