**Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций**

\_\_\_\_\_\_\_\_ООО «Промэнергосеть»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации**[**\***](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71478114/#1911) | **Значение характеристики** | **Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)** |
| 1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 19,035 | Договор № 3-2017 от 05.04.2017 г..Договор № 2-2017 от 05.04.2017 г..Договор № 1-2017 от 02.11.2016 г.Договор № 96 от 13.10.2016 г |
| 1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 0,019 | Договор № 10-2016 от 20.07.2016 г. |
| 2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 0,01 |  |
| 3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 68 |  |
| 4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 130 |  |
| 5 | Средняя летняя температура, °С | 19 |  |
| 6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (https://www.garant.ru/files/8/8/1085688/pict268-71478114.png ) | 8 | - |
| 7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (https://www.garant.ru/files/8/8/1085688/pict269-71478114.png ) | 7 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;

Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;

Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».