|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Промэнергосеть» __________/С.В. Левченков «____» ____________2020 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Промэнергосеть»

на 2020-2024 годы

2020

# Пояснительная записка.

Общие сведения об организации.

Предмет основной деятельности: передача электрической энергии.

# Вид регулируемой деятельности: передача электрической энергии.

| Наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосеть» (ООО «Промэнергосеть») |
| --- | --- |
| Юридический/фактический адрес: | 214004, г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 16, офис 92. |
| ИНН/КПП: | 6732063426/673201001 |
| Тел.: | 8-915-630-29-29 |
| E-mail: | promenergoset@mail.ru |
| Генеральный директор: | Левченков Сергей Владимирович |

# Доля государственной (муниципальной) собственности: нет.

# Численность персонала: 18 человек.

Банковские реквизиты: ОГРН 1136733015396

ИНН/КПП 6732063426/673201001

Р/С  40702810443000000797 в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк»

К/С  30101810500000000776

БИК 046614776

ОКПО 12375024

ОКАТО 66401000000

Наличие зданий административного и производственного назначения, в том числе сведения об общей площади и общем объеме зданий: нет.

Наличие автотранспорта и спецтехники: нет.

Оснащенность приборами учета (Приложение №3).

Количество точек приема электрической энергии: 18

Количество точек поставки электрической энергии: 68

Количество точек приема электрической энергии, оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой: 15

Количество точек поставки электрической энергии, оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой: 55

Количество точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов: 0

Потребление используемых энергетических ресурсов по видам за предыдущие 3 года:  ООО «Промэнергосеть» не является потребителем энергетических ресурсов.

За 2019 год поступило в сети ООО «Промэнергосеть»: 93 331 027 кВт

Объем переданной электроэнергии за 2019 год: 90 768 891 кВт

Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за предыдущие 3 года:

В 2015-2018 годах проводилась модернизация системы учета АСКУЭ и систем защиты и автоматики ЗРУ -10кВ.

Производились отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя или более трансформаторами и трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой.

Организовано достоверное регулярное снятия показаний приборов коммерческого и технического учета электрической энергии.

Составлены балансы электроэнергии по подстанциям, проведено устранение небаланса. Проводилась оптимизация схем электрической сети.

В результате данных мероприятий экономия электрической энергии при ее передачи составило 135300 кВтч.

Информация о прохождении обязательного энергетического обследования: в 2016 году проведено энергетическое обследование ООО «Промэнергосеть» и выдан энергетический паспорт рег. №ЭП/ДО-СРО-Э-028-483.

# Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с ПАО «МРСК Центра» установлен Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от №364 от 24.12.2019 г.

Электросетевое имущество ООО «Промэнергосеть»:

Трансформаторная подстанция 110/10/6 кВ Промышленная г. Рославль

Трансформаторная подстанция 35/6 кВ ЯО-100/6 г. Рославль

Трансформаторная подстанция 110/10 кВ Графит г. Вязьма

ЗТП 10/0,4 №420 г Ельня

Двухцепная ВЛ-110 кВ

ВЛ-35 кВ

ТП 10/0,4 №660

ТП 10/0,4 , №54

ТП 10/0,4 №743

ВЛ-10 кВ

Анализ состояния энергосбережения:

При осуществлении регулируемого вида деятельности используется оборудование ГПП, РП, КТП, электрические сети предприятия.

Мероприятия в области энергосбережения, выполненные в отношении регулируемого вида деятельности:

-Модернизация существующей системы учета электрической энергии и установка системы АСКУЭ;

-Замена электрических счетчиков;

-Мероприятия по сокращению  потерь электрической энергии;

-Повышение потенциала энергосбережения в отношении регулируемого вида деятельности.

Затраты на реализацию Программы: 165 тысяч рублей.

Источник финансирования Программы: собственные средства

Основные цели и задачи реализации программы

Цель Программы - переход предприятия на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их передаче и создание условий для повышения  эффективности использования электроэнергии на объектах ООО «Промэнергосеть».

Задачи Программы:

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности;

- проведение энергетических обследований с составлением энергетического паспорта предприятия;

-снижение фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям ООО «Промэнергосеть» до технико-экономического уровня;

-экономическое стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет повышения уровня надежности электроснабжения;

- повышение надежности работы оборудования;

-обеспечение качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТа 13109-97;

- повышение качества предоставления услуг по передаче электрической энергии;

- сокращение потерь электрической энергии при ее транспортировке;

- внедрение энергосберегающих технологий на предприятии;

- обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-реконструкция объектов, используемых для передачи электроэнергии, модернизации системы учета электроэнергии, оптимизации режимов работы электросетевого оборудования, составление и анализ балансов электроэнергии;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения работников, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

-определение ожидаемого экономического, технологического эффекта от реализации мероприятий и ожидаемых сроков их окупаемости.

Средства и механизм мониторинга соответствующих целевых показателей:

Мониторинг целевых показателей осуществляется с помощью данных приборов учета электрической энергии электросетевого хозяйства ООО «Промэнергосеть».

Регулируемые организации представляют в Департамент ежеквартально

не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

- отчет о достижении целевых показателей Программы (Приложение № 8);

- отчет о выполнении мероприятий Программы (Приложение № 9).

Ежегодный отчет о реализации Программы состоит из пояснительной

записки, а также прилагаемых к ней сведений о мониторинге реализации

Программы за отчетный период (Приложение № 10), отчет о достижении целевых и

прочих показателей Программы за отчетный период (Приложение № 11) и отчет о

ходе реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение

и (или) повышение энергетической эффективности (Приложение № 12).

Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы.

Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя или более трансформаторами, отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой,  организация  достоверного регулярного снятия показаний приборов коммерческого и технического учета электрической энергии, составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям,  устранение небаланса, оптимизация схем электрической сети необходимы для снижения потерь электрической энергии при ее транспортировке, а также для повышения качества предоставления услуг по передаче электрической энергии.

Ожидаемые результаты программы:

- экономия электроэнергии за счет реализации мероприятий Программы в 2020-2024 годах  составит 1235 тыс.кВт.час.

- повышение качества предоставляемых услуг.

Общий экономический эффект от реализации Программы в период 2020 –

2024 гг. составит 3,07 млн руб.