ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕТЬ».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 1 квартал 2020 г. | | | | | 2 квартал 2020 г. | | | | | 3 квартал 2020 г. | | | | | 4 квартал 2020 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объём, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объём, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объём, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объём, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя или более трансформаторами. | Собств. средства | 1 | 70000 | кВт\*ч | 175 | Собств. средства | 1 | 70000 | кВт\*ч | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. | Собств. средства | 1 | 1750 | кВт\*ч | 4,375 | Собств. средства | 1 | 1750 | кВт\*ч | 4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация достоверного регулярного снятия показаний приборов коммерческого и технического учета электрической энергии | Собств. средства | 3 | - | кВт\*ч | - | Собств. средства | 3 | - | кВт\*ч | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, устранение небаланса | Собств. средства | 3,25 | - | кВт\*ч | - | Собств. средства | 3,25 | - | кВт\*ч | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оптимизация схем электрической сети | Собств. средства | 0 | 500 | кВт\*ч | 1,25 | Собств. средства | 0 | 500 | кВт\*ч | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию  Всего по Программе | | |  | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,25 | 72250 | X | 180,625 | X | 8,25 | 72250 | X | 180,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный

директор Левченков С.В. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Главный

энергетик Пучков И.О. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Главный бухгалтер Коновалова Ю.В. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/