## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за
период 2017 г.
ООО "Промэнергосеть"
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 0 | 0 | 0
2
Генеральный директор |  | С.В. Левченков

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
период 2017 г.
ООО "Промэнергосеть"
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения | 68
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр ) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) | 0
Генеральный директор | С.В. Левченков

## 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации
по плановым значениям показателей надежности и качества
услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах
долгосрочного периода регулирования за 2017 год
ООО "Промэнергосеть"
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <*> | Описание (обоснование) | факт |  |  |  | план
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0985 | 0.097022 | 0.095567 | 0.094134
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр ) |  |  | --- | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 0.988 | 0.988 | 0,786 | 0,786 | 0.8975 | 0.88404 | 0.87078 | 0.85772 | 0.84485
<*> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Генеральный директор |  | С.В. Левченков

## 2.1 Инф
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Промэнергосеть" | 2017г.
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100 % | Зависимость | Оценочный бал
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 45 | 45 | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 13 | 13 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 4 | 4 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 0.66667
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 0
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 0
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 1 | 1 | - | - | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 1 | 0% | прямая | 1
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 3 | 3 | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 1.6111
Генеральный директор |  | С.В. Левченков

## 2.2 Исп
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Промэнергосеть" | 2017г.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100% | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 20 | 20 | 100% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 180 | 180 | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.45
в том числе, по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 14 | 14 | 100% | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 12 | 12 | 100% | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 6 | 6 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 18 | 18 | 100% | обратная | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 5 | 0% | обратная | 0.25
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | 0.5
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 2 | 0% | обратная | 0.5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 1 | 100% | обратная | 0.5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.40714
Генеральный директор |  | С.В. Левченков

## 2.3 Обр.св
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Промэнергосеть" | 2017г.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100% | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 1.5
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 4 | 0% | обратная | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100 | 99 | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 1 | 0% | обратная | 1
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0.5 | 0% | обратная | 1
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 5 | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 20 | 20 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 1
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 5 | 0% | обратная | 1
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 1.5 | 1.5 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 100 | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.7
Генеральный директор |  | С.В. Левченков

## 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых
организаций по плановым значениям параметров (критериев),
характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный
период регулирования в пределах долгосрочного периода
регулирования
ООО "Промэнергосеть" | 2017г.
Наименование показателя | Значение показателя на:
предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества <**> | 2017г. факт | 2015г. план | 2016г. план | 2017г. план | 2018г. план | 2019г. план
Ин | 1.6111
1.1 | 2
1.2 а) | 2
1.2 б) | 2
1.2 в) | 2
1.2 г) | 2
2.1 | 2
2.2 | 0
2.3 | 0
3. | 2
4. | 2
5.1 | 1
6.1 | 2
6.2 | 2
Ис | 0.4071
1.1 | 0.5
1.2 | 0.5
2.1 | 0.5
2.2 а) | 0.5
2.2 б) | 0.5
2.3 | 0.25
3.1 | 0.5
4.1 | 0.2
5.1 | 0.5
6.1 | 0.5
6.2 | 0.5
7.1 | 0.2
Рс | 1.7
1. | 2
2.1 | 1
2.2 | 2
2.3 | 1
2.4 | 1
2.5 | 2
2.6 | 2
3.1 | 2
3.2 а) | 2
3.2 б) | 2
3.2 в) | 2
4.1 | 1
5.1 | 2
5.2 | 2
Предлагаемое плановое значения показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 0.78608 | 0.8975 | 0.884 | 0.8708 | 0.8577 | 0.8448
Генеральный директор |  | С.В. Левченков

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
присоединение к сети, за период 2017 г.
ООО "Промэнергосеть" |  | 2017г.
№ п/п | Наименование | Число, шт
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий период регулирования, шт. (Nзаяв) | 0
2 | Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | 0
3 | Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) | 0
Генеральный директор |  | С.В. Левченков

## 4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых
услуг электросетевой организации за 2017 год
ООО "Промэнергосеть"
№ | Наименование показателя | N формулы Методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2) | -
3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | 0.78608
4 | Плановое значение показателя Пп, Пп (пл) | (4), (4.1) | 0,097
5 | Плановое значение показателя Птпр, Птпр (пл) | (4), (4.1) | 1
6 | Плановое значение показателя Птсо, Птсо (пл) | (4), (4.1) | 0.8708
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1. Методических указаний | -
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1. Методических указаний | -
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1. Методических указаний | -
Генеральный директор |  | С.В. Левченков

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества
оказываемых услуг за 2017 год
ООО "Промэнергосеть"
Наименование | N формулы Методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | - | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета | - | 0.35
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5.1 | -
4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п.5.1 | -
5. Обобщенных показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | (5) | -
Генеральный директор |  | С.В. Левченков